[image: image1.png]





ООО "ПОЛИГРАН"

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, 39

 тел./факс (4842) 75-00-73, 766-382

8-910-912-35-39
www.poly-gran.ru
e-mail: info@poly-gran.ru
КОНСТРУКТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ  ПО  ЗАЩИТЕ БЕТОННЫХ  ПОЛОВ

Простое увеличение марки бетона не приводит к получению беспыльных и долговечных полов. Одной из основных причин разрушения полов является углекислотная коррозия бетона (образование пылевидного микрокальцита из свободной извести, содержащейся в бетоне и  углекислого газа воздуха), которая  усиливается под воздействием механических нагрузок. Существуют и другие виды коррозии бетона под действием агрессивных газов: сульфатная, хлоридная и т.д. Результатом такой коррозии является не только пыление, но и снижение прочностных характеристик, а также разрушение бетона.

Современная химическая индустрия предлагает большое разнообразие материалов и высокотехнологичных экономически привлекательных решений по защите бетонных поверхностей, в том числе: 

· химическое упрочнение бетона 

· устройство монолитных полимерных покрытий

· устройство травмобезопасных покрытий 
Химический  упрочнитель  представляет собой нетоксичную пожаробезопасную, не имеющую запаха, жидкую активную пропитку. Пропитка глубоко проникает в бетон, где в результате химической реакции молекулы свободной извести превращаются металлическими силиконовыми флюоритами в неразрушимые и твердые, как гранит, кристаллы. Испытания показали увеличение гидрофобности, прочности и износостойкости бетона в 15 – 20 раз. Пропитка наносится как на свежеуложенный, так и на старый бетон один раз на весь срок его службы. Она не образует на поверхности бетона пленки, подверженной истиранию. Нанесение пропитки на гладкую, механически затертую поверхность бетонного основания позволяет получить пол, который не только не пылит, но и по мере эксплуатации приобретает мягкий «шелковистый» блеск. Используя специальные виды красителей можно получить цветные бетонные полы.

Химическое упрочнение  рекомендуется для устройства экономичных бетонных полов внутренних и наружных площадок складов, производственных помещений, автостоянок, торговых центров и других объектов с повышенной пешеходной и транспортной нагрузками.

- химически упрочненные бетонные полы 

[image: image11.wmf]
[image: image2.png]Hinmsecxas yipowmoma
npomma

Beramioe ocoparmte



Х
Монолитные полимерные покрытия - это композиция на основе специальных смол с  целевыми добавками, которая наносится на предварительно подготовленное прочное бетонное основание. Основание необходимо очистить от загрязнений, отшлифовать и тщательно обеспылить промышленным  пылесосом, так как в противном случае возможно отслоение  покрытия. После полимеризации она образует защитный слой толщиной от 0,5 до 10 мм, который и служит рабочей поверхностью пола. В зависимости от типа связующего покрытия подразделяются на эпоксидные, полиуретановые и полиметилметакрилатные. По толщине слоя они бывают «тонкослойными», «наливными» или «каркасными».  Последние являются самыми надежными, но и требуют высокой квалификации рабочих при нанесении. Выбор типа  покрытий  производится согласно рекомендациям в зависимости от эксплуатационных нагрузок.

Композиции на основе синтетических смол позволяют создать долговечные, химически стойкие, высокопрочные, декоративные, гигиеничные и ремонтнопригодные защитные покрытия пола различной цветовой гаммы и фактуры. Возможно изготовления покрытий со специальными свойствами: антистатическими, бактерицидными и морозостойкими (для холодильных камер).

- высоконаполненное полимер-кварцевое «каркасное» покрытие пола 

[image: image3.png]


   
[image: image4.png]Tommvep-KBapuesoe «KapKacHoe»
—

TMposmmasonan rpymwonxa

Beramioe ocoparmte




Возможные варианты покрытия:

- прозрачное с цветным кварцевым песком (гладкое или шероховатое);

- цветное с неокрашенным кварцевым песком (гладкое или шероховатое);

- террацио (шлифованное цветное покрытие с мраморной крошкой). 

Варианты  покрытия с цветным кварцевым песком:   
[image: image5.jpg]



- химически стойкое, гигиеничное монолитное наливное покрытие пола

[image: image6.png]


 
[image: image7.png]Mlexopamupmnte cnmcen

Hamissoe noxpsmie

TMposmmasonan rpymwonxa

Beramioe ocoparmte




   Возможные варианты покрытия:
- гладкое (возможно декорирование чипсами);

- шероховатое (антискользящее с кварцевым песком);

- текстурное  («апельсиновая корка» и др.);

- матовое или глянцевое.

 Варианты  цветов покрытий: 
[image: image8.jpg]



   Покрытия соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"  и могут применяться в помещениях групп А - Г без ограничений, в том числе в жилых домах, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, спортивных объектах, учреждениях отдыха, в предприятиях торговли и бытового обслуживания, предприятиях связи, культурно-зрелищных и других объектах, а также во всех типах промышленных помещений.
   Монолитные полимерные покрытия пола относится к слабо-горючим (Г1), умеренно-воспламеняемым (В2), не распространяющим пламя (РП 1) материалам, с умеренной дымообразующей способностью (Д 2),  и показателем токсичности продуктов горения –  умеренноопасный  (Т 2).

Травмобезопасное бесшовное спортивно-игровое покрытие  изготавливается по месту нанесения из резиновой крошки, полиуретанового связующего и ряда добавок. Покрытие очень упруго и прочно: не ломается, не рвется, обладает великолепной эластичностью и долговечностью. Покрытие  укладывается практически на любую твердую поверхность – бетон, дерево, металл, асфальт или грунт, при этом отделить его от основания крайне сложно. Толщина покрытия зависит от целей использования площадки и пожеланий заказчика, и в среднем составляет 10-50 мм.

    Покрытие идеально подходит для детских игровых площадок и профессиональных спортивных  залов, т.к. обладает отличными сцепными  характеристиками со спортивной обувью и предохраняет суставы и связки спортсменов от травм во время тренировок и возможных падений. В зимнее время возможно использовать покрытие как основание для ледового катка.

    Для спортивных залов разработан еще один вид покрытия - с гладким верхним слоем из эластичного полиуретанового компаунда. Эта особенность позволяет использовать покрытие для таких игр как баскетбол, волейбол, гандбол и т.п., где необходимо получить оптимальное скольжение ноги или отскок мяча, а также исключить возможность появления запаха резины и обеспечить легкость уборки. Такое покрытие укладывается непосредственно на деревянный пол или стяжку и не требует идеально ровного основания, а высокая производительность укладки и доступность делают его незаменимым при строительстве спортивно-игровых сооружений.

[image: image9.png]


                                                             

[image: image10.png]SmacTieL b mae RO Cl0k

Tpasmoesomactios moxpsmae
TMposmmasonan rpymwonxa

Berormioe ocHopame










